## Generales
Ing. Fredman A. Méndez M.
Ing. Yamil O. Jiménez L.
Identificación del certificado: | NI-MC-T-XXX-2019
Orden de servicio | NI-CS- |  | Director Técnico
Director de Calidad
Fecha de calibración: | 2015-08-23
Objeto de calibración: | Termómetro digital
Calibrador de Procesos FLUKE 744 código NI-MCPVE-01, con CERTIFICADO No: CAM-CC-VE-287 de Calibraciones de América y trazabilidad Mediante el Laboratorio de variables eléctricas del ICE Cert. ICE-LMVE-I-3918-179 y CAMERICA Cert. CAM-CC-VE-284.
Fabricante: | XXXXXX
Marca: | XXXXXX
Serie: | No Aplica (N/A)
Modelo: | No Aplica (N/A)
Rango: | XXXXXX
Intervalo de escala: | XXXXXX
Código de identificación: | 5647399TRWUEL
Solicitante: | Aivepet Nicaragua S.A.
Dirección del solicitante: | XXXXXXX
Lugar de calibración: | XXXXXXX
Condiciones ambientales
Temperatura | 55 | °C
Humedad relativa | 40.6 | %
Patrones Utilizados
Humedad relativa
Código: | NI-R02-MCIT-T-03
Fecha de Aprobación: | 2019-11-11
Versión | 2
Fecha de revisión: | 2019-11-11
Realizada por: | FM
CCG Nicaragua, S.A.
AJENIC, S.A.
Albanisa
Alpla Nicaragua S.A.
ANNIC
A&T Nicaragua S.A.
Articulos y Construcciones Electricas de Nicaragua S.A
Astaldi
Biwater Interanational Limited
BURKE AGRO DE NICARAGUA, S.A.
Camanica Zona Franca S.A.
Camanica Zona Franca Laboratorio Miramar
Camanica Zona Franca Laboratorio Larvinic
Camarones de Nicaragua S.A
Café Soluble, S.A. - Cereales
Café Soluble S.A.
CAM International
Casa del Café S.A.
Casa McGregor
CEGA de Nicaragua S.A
CENSA
CENTROLAC S.A.
Cereales de Centroamérica, S.A.
CDNR Minsa
Compañía Cervecera de Nicaragua S.A.
Compañía Centro Americana de Productos Lacteos S.A.
Compañía Licorera de Nicaragua S.A.
Corporacion Montelimar, S. A.
Cukra Industrial S.A.
Cruz Roja Nicaraguense
DHL Global Forwarding
Dicegsa
Draexlmaier Partes Automotrices Nicaragua S.A.
Drogueria Rocha
Empresa Energetica Corinto LTD
Fórmulas Químicas Industriales, S.A.
Generifar
Gildan Activewear (Rivas)
Gildan Activewear Rivas II, S.A.
Gildan Activewear (San Marcos)
Holcim S.A. (Nicaragua)
Industrías Cárnicas de Nicaragua S.A.
Industrial Comercial San Martín S.A.
Industria Nacional de Refresco S.A.
IPROCEN S.A.
Kola Shaler Industrial S.A.
Laboratorios RARPE S.A.
Langostino de Centro America S.A.
Logistica Comercial
Matadero Central S.A.
Medisut S.A.
Metrología Consultores de Nicaragua S.A.
Nestle S.A.
Nicaragua Sugar Estates Limited
Nicasolum
NILAC
Nova Honduras Zona Franca S.A.
Novaterra S.A.
Nuevo Carnic S.A.
Orgoma
Pacific Seafoods de Nicaragua
Panzyma Labratories S.A.
Parmalat S.A.
Plantel Benjamin Zeledon
Polaris Energy Nicaragua S.A.
Precon
Productos del Aire (Suc Managua)
Productos del Aire (Suc Chinandega)
Protena Nicaragua
PYASA Nicaragua
Roo Hsing Co. Nicaragua S.A
Sacos Macen de Nicaragua S.A.
Suministros Químicos Industriales, S.A. (SUQUISA)
Tecno Diagnóstica de Nicaragua S.A
Teus Maritimas
Tipitapa Power Company
Yazaki de Nicaragua S.A.

## Entrada de Datos
Datos del equipo |  |  |  |  | Datos del patrón electrico |  |  |  |  | Condiciones Ambientales |  |  |  | Patrón | Temperatura | HR | °C
Sensor |  | RTD |  |  | Patron utilizado |  | NI-MCPVE-16 |  |  | Temp. °C | 55 | 0.63 |  | NI-MCPPT-01 | 0.54 | 4.8 | °F
Temperatura máxima |  | 800 | °C |  | Incertidumbre del patrón |  | 0.13 | RTD |  | H.R. % | 40.6 | 4.9 |  | NI-MCPPT-02 | 0.63 | 4.9 | K
Temperatura minima |  | -180 | °C |  | Deriva del patrón |  | 0 | RTD |  | Patrón | NI-MCPPT-02 |  |  | NI-MCPPT-05 | 0.68 | 4.8 | RTD |  |  | RTD |  | TCK
Unidad de medida |  | °C |  |  | Resolución del patrón |  | 0.1 | °C | [8 empty] | TCK |  | Código | Incert. | Deriva | Incertidumbre | Deriva
Resolución del equipo |  | 1 | °C | [6 empty] | Interpolación de corrección | [7 empty] | FLUKE 744 | NI-MCPVE-01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0
[10 empty] | NI-MCPP-01 |  | NI-MCPP-02 | [5 empty] | Martel | NI-MCPVE-16 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 2
[10 empty] | Presión | Corrección | Presión | Corrección
Indicación | Ciclo 1 |  | Ciclo 2 | [6 empty] | °C | °C | °C | °C
| Ascendente | Descendente | Ascendente | Descendente | [5 empty] | -180 | 0 | 0.1 | -200
Patrón | Equipo | Equipo | Equipo | Equipo | [5 empty] | -80 | 0 | 0.1 | 0
°C | °C | °C | °C | °C | [5 empty] | 0 | -0.1 | 0.1 | 100
-180 | -180 | -180 | -180 | -180 | [5 empty] | 50 | -0.1 | 0.1 | 400
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 100 | -0.1 | 0.1 | 800
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | 150 | -0.1 | 0.1 | 0
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | [5 empty] | 250 | -0.2 | 0.1 | 0
750 | 752 | 752 | 752 | 752 | [5 empty] | 800 | -0.2 | 0.1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Punto 1 | X= | 0 | X= | -180
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Pos = | 3 | Pos = | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Xo= | 0 | Xo= | -180
[11 empty] | X1= | 50 | X1= | -80
[11 empty] | Yo= | -0.1 | Yo= | 0
[11 empty] | Y1= | -0.1 | Y1= | 0
[11 empty] | Y= | -0.1 | Y= | 0
Promedio | Corrección del | Patrón | Promedio | Corrección | Desviación | Histeresis |  |  |  | Punto 2 | X= | 0 | X= | 50
Patrón | Patrón cert. | Corregido | Equipo | Calibración | Estándar | Equipo |  |  |  |  | Pos = | 3 | Pos = | 4
°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |  |  |  |  | Xo= | 0 | Xo= | 50
-180 | 0 | -180 | -180 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | X1= | 50 | X1= | 100
50 | -0.1 | 49.9 | 50 | -0.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Yo= | -0.1 | Yo= | -0.1
200 | -0.15 | 199.85 | 200 | -0.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | Y1= | -0.1 | Y1= | -0.1
350 | -0.2 | 349.8 | 350 | -0.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | Y= | -0.1 | Y= | -0.1
750 | -0.2 | 749.8 | 752 | -2.2 | 0 | 0 |  |  |  | Punto 3 | X= | 0 | X= | 200
0 | -0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Pos = | 3 | Pos = | 6
0 | -0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Xo= | 0 | Xo= | 150
0 | -0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | X1= | 50 | X1= | 250
[11 empty] | Yo= | -0.1 | Yo= | -0.1
Cálculo de Incertidumbre del punto 1 | [10 empty] | Y1= | -0.1 | Y1= | -0.2
Fuente de incertidumbre |  |  | Incertidumbre | Divisor | Coef. Ci | ui(xi) | % de contribución |  |  |  | Y= | -0.1 | Y= | -0.15
[10 empty] | Punto 4 | X= | 0 | X= | 350
Incertidumbre del Patrón u(δPR) |  |  | 0.13 | 2 | 1 | 0.065 | 16.9916 |  |  |  | Pos = | 3 | Pos = | 7
Deriva de patrón u(δPder) |  |  | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Xo= | 0 | Xo= | 250
División de escala patrón u(δPd) |  |  | 0.1 | 3.4641 | 1 | 0.028868 | 7.5462 |  |  |  | X1= | 50 | X1= | 800
Repetibilidad u(δrep) |  |  | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Yo= | -0.1 | Yo= | -0.2
División de escala equipo u(δEld) |  |  | 1 | 3.4641 | 1 | 0.28868 | 75.4622 |  |  |  | Y1= | -0.1 | Y1= | -0.2
Histerésis u(δEqhis) |  |  | 0 | 3.4641 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Y= | -0.1 | Y= | -0.2
Incertidumbre combinada | [5 empty] | 0.29731 | 100 |  |  | Punto 5 | X= | 0 | X= | 750
Incertidumbre expandida | [5 empty] | 1.4865 |  |  |  |  | Pos = | 3 | Pos = | 7
[11 empty] | Xo= | 0 | Xo= | 250
Cálculo de Incertidumbre del punto 2 | [10 empty] | X1= | 50 | X1= | 800
Fuente de incertidumbre |  |  | Incertidumbre | Divisor | Coef. Ci | ui(xi) | % de contribución |  |  |  | Yo= | -0.1 | Yo= | -0.2
[11 empty] | Y1= | -0.1 | Y1= | -0.2
Incertidumbre del Patrón u(δPR) |  |  | 0.003 | 2 | 1 | 0.0015 | 0.39211 |  |  |  | Y= | -0.1 | Y= | -0.2
Deriva de patrón u(δPder) |  |  | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 |  |  | Punto 6 | X= | 0 | X= | 0
División de escala patrón u(δPd) |  |  | 0.1 | 3.4641 | 1 | 0.028868 | 7.5462 |  |  |  | Pos = | 3 | Pos = | 3
Repetibilidad u(δrep) |  |  | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Xo= | 0 | Xo= | 0
División de escala equipo u(δEld) |  |  | 1 | 3.4641 | 1 | 0.28868 | 75.4622 |  |  |  | X1= | 50 | X1= | 50
Histerésis u(δEqhis) |  |  | 0 | 3.4641 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Yo= | -0.1 | Yo= | -0.1
Incertidumbre combinada | [5 empty] | 0.29012 | 83.4005 |  |  |  | Y1= | -0.1 | Y1= | -0.1
Incertidumbre expandida | [5 empty] | 1.4506 |  |  |  |  | Y= | -0.1 | Y= | -0.1
[10 empty] | Punto 7 | X= | 0 | X= | 0
Cálculo de Incertidumbre del punto 3 | [10 empty] | Pos = | 3 | Pos = | 3
Fuente de incertidumbre |  |  | Incertidumbre | Divisor | Coef. Ci | ui(xi) | % de contribución |  |  |  | Xo= | 0 | Xo= | 0
[11 empty] | X1= | 50 | X1= | 50
Incertidumbre del Patrón u(δPR) |  |  | 0.003 | 2 | 1 | 0.0015 | 0.39211 |  |  |  | Yo= | -0.1 | Yo= | -0.1
Deriva de patrón u(δPder) |  |  | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Y1= | -0.1 | Y1= | -0.1
División de escala patrón u(δPd) |  |  | 0.1 | 3.4641 | 1 | 0.028868 | 7.5462 |  |  |  | Y= | -0.1 | Y= | -0.1
Repetibilidad u(δrep) |  |  | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 |  |  | Punto 8 | X= | 0 | X= | 0
División de escala equipo u(δEld) |  |  | 1 | 3.4641 | 1 | 0.28868 | 75.4622 |  |  |  | Pos = | 3 | Pos = | 3
Histerésis u(δEqhis) |  |  | 0 | 3.4641 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Xo= | 0 | Xo= | 0
Incertidumbre combinada | [5 empty] | 0.29012 | 83.4005 |  |  |  | X1= | 50 | X1= | 50
Incertidumbre expandida | [5 empty] | 1.4506 |  |  |  |  | Yo= | -0.1 | Yo= | -0.1
[11 empty] | Y1= | -0.1 | Y1= | -0.1
[11 empty] | Y= | -0.1 | Y= | -0.1
Cálculo de Incertidumbre del punto 4 | [8 empty] | Cálculo de Incertidumbre del punto 6
Fuente de incertidumbre |  |  | Incertidumbre | Divisor | Coef. Ci | ui(xi) | % de contribución |  | Fuente de incertidumbre |  |  | Incertidumbre | Divisor | Coef. Ci | ui(xi) | % de contribución
Incertidumbre del Patrón u(δPR) |  |  | 0.13 | 2 | 1 | 0.065 | 16.9916 |  | Incertidumbre del Patrón u(δPR) |  |  | 0.13 | 2 | 1 | 0.065 | 16.9916
Deriva de patrón u(δPder) |  |  | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 |  | Deriva de patrón u(δPder) |  |  | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0
División de escala patrón u(δPd) |  |  | 0.1 | 3.4641 | 1 | 0.028868 | 7.5462 |  | División de escala patrón u(δPd) |  |  | 0.1 | 3.4641 | 1 | 0.028868 | 7.5462
Repetibilidad u(δrep) |  |  | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 |  | Repetibilidad u(δrep) |  |  | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0
División de escala equipo u(δEld) |  |  | 1 | 3.4641 | 1 | 0.28868 | 75.4622 |  | División de escala equipo u(δEld) |  |  | 1 | 3.4641 | 1 | 0.28868 | 75.4622
Histerésis u(δEqhis) |  |  | 0 | 3.4641 | 1 | 0 | 0 |  | Histerésis u(δEqhis) |  |  | 0 | 3.4641 | 1 | 0 | 0
Incertidumbre combinada | [5 empty] | 0.29731 | 100 |  | Incertidumbre combinada | [5 empty] | 0.29731 | 100
Incertidumbre expandida | [5 empty] | 1.4865 |  |  | Incertidumbre expandida | [5 empty] | 1.4865
Cálculo de Incertidumbre del punto 5 | [8 empty] | Cálculo de Incertidumbre del punto 7
Fuente de incertidumbre |  |  | Incertidumbre | Divisor | Coef. Ci | ui(xi) | % de contribución |  | Fuente de incertidumbre |  |  | Incertidumbre | Divisor | Coef. Ci | ui(xi) | % de contribución
Incertidumbre del Patrón u(δPR) |  |  | 0.13 | 2 | 1 | 0.065 | 16.9916 |  | Incertidumbre del Patrón u(δPR) |  |  | 0.13 | 2 | 1 | 0.065 | 16.9916
Deriva de patrón u(δPder) |  |  | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 |  | Deriva de patrón u(δPder) |  |  | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0
División de escala patrón u(δPd) |  |  | 0.1 | 3.4641 | 1 | 0.028868 | 7.5462 |  | División de escala patrón u(δPd) |  |  | 0.1 | 3.4641 | 1 | 0.028868 | 7.5462
Repetibilidad u(δrep) |  |  | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 |  | Repetibilidad u(δrep) |  |  | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0
División de escala equipo u(δEld) |  |  | 1 | 3.4641 | 1 | 0.28868 | 75.4622 |  | División de escala equipo u(δEld) |  |  | 1 | 3.4641 | 1 | 0.28868 | 75.4622
Histerésis u(δEqhis) |  |  | 0 | 3.4641 | 1 | 0 | 0 |  | Histerésis u(δEqhis) |  |  | 0 | 3.4641 | 1 | 0 | 0
Incertidumbre combinada | [5 empty] | 0.29731 | 100 |  | Incertidumbre combinada | [5 empty] | 0.29731 | 100
Incertidumbre expandida | [5 empty] | 1.4865 |  |  | Incertidumbre expandida | [5 empty] | 1.4865
Cálculo de Incertidumbre del punto 8
Fuente de incertidumbre |  |  | Incertidumbre | Divisor | Coef. Ci | ui(xi) | % de contribución
Incertidumbre del Patrón u(δPR) |  |  | 0.13 | 2 | 1 | 0.065 | 16.9916
Deriva de patrón u(δPder) |  |  | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0
División de escala patrón u(δPd) |  |  | 0.1 | 3.4641 | 1 | 0.028868 | 7.5462
Repetibilidad u(δrep) |  |  | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0
División de escala equipo u(δEld) |  |  | 1 | 3.4641 | 1 | 0.28868 | 75.4622
Histerésis u(δEqhis) |  |  | 0 | 3.4641 | 1 | 0 | 0
Incertidumbre combinada | [5 empty] | 0.29731 | 100
Incertidumbre expandida | [5 empty] | 1.4865

## Salida de Datos
Tabla de resultados de la calibración |  |  |  | Condiciones Ambientales
Temperatura de referencia | Indicación del equipo | Corrección | Incertidumbre expandida K = 2 | Temp. °C | 55 | ± | 0.63 | Mensajes
|  |  |  | H.R. % | 40.6 | ± | 4.9 | El factor de conversión al SI corresponde a T(K) = t(°C) + 273,15
°C | °C | °C | °C |  |  |  |  | El factor de conversión al SI corresponde a T(K) = (t(°F) + 459,67) / 1,8
-180 | -180 | 0 | 1.4865
49.9 | 50 | -0.1 | 1.4506 | Observaciones
199.85 | 200 | -0.15 | 1.4506 | La corrección corresponde al valor del patrón menos las indicación del equipo.
349.8 | 350 | -0.2 | 1.4865 | La indicación de la temperatura de referencia y del equipo corresponden al promedio de 6 mediciones en 3 ciclos ascendentes y descendentes.
749.8 | 752 | -2.2 | 1.4865 | El factor de conversión al SI corresponde a T(K) = t(°C) + 273,15
-0.1 | 0 | -0.1 | 1.4865 | De acuerdo a lo establecido en NTON 07-004-01 Norma Metrológica sobre el Sistema Internacional de Unidades (SI).
-0.1 | 0 | -0.1 | 1.4865
-0.1 | 0 | -0.1 | 1.4865
Tabla de resultados de la calibración en unidades del SI
Temp. de referencia | Indicación del equipo | Corrección | Incertidumbre expandida K = 2
K | K | K | K
93.15 | 93.15 | 0 | 1.4865
323.05 | 323.15 | -0.1 | 1.4506
473 | 473.15 | -0.15 | 1.4506
622.95 | 623.15 | -0.2 | 1.4865
1022.95 | 1025.15 | -2.2 | 1.4865
273.05 | 273.15 | -0.1 | 1.4865
273.05 | 273.15 | -0.1 | 1.4865
273.05 | 273.15 | -0.1 | 1.4865

## Datos Patrones
RTD
NI-MCPVE-01 |  |  | NI-MCPVE-16
Temp | Corrección | Incertidumbre | Temp | Corrección | Incertidumbre
°C | °C | °C | °C | °C | °C
-180 | 0 | 0.1 | -200 | 0.02 | 0.13
-80 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.13
0 | -0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0.13
50 | -0.1 | 0.1 | 400 | 0.03 | 0.13
100 | -0.1 | 0.1 | 800 | 0.05 | 0.13
150 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
250 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
800 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
TCK
NI-MCPVE-01 |  |  | NI-MCPVE-16
Medida | Corrección | Incertidumbre | Medida | Corrección | Incertidumbre
°C | °C | °C | °C | °C | °C
-80 | -0.1 | 0.1 | -200 | 0.12 | 0.1
0 | -0.1 | 0.1 | 0 | -0.11 | 0.1
50 | -0.2 | 0.1 | 100 | 0.05 | 0.1
100 | -0.2 | 0.1 | 600 | 0.1 | 0.1
250 | -0.2 | 0.1 | 1372 | 0.54 | 0.1
600 | -0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0
800 | -0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0
1200 | -1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0

## Certificado
Identificación del certificado: | [9 empty] | NI-MC-T-XXX-2019
Código de servicio: | [9 empty] | NI-CS-
Fecha de calibración: | [9 empty] | 2015-08-23
Fecha de emisión del Certificado: | [9 empty] | 2024-05-17 11:23
Objeto de calibración: | [9 empty] | Termómetro digital
Fabricante/Marca: | [9 empty] | XXXXXX
Serie: | [9 empty] | No Aplica (N/A)
Modelo: | [9 empty] | No Aplica (N/A)
Rango: | [9 empty] | XXXXXX
Intervalo de escala: | [9 empty] | XXXXXX
Código de identificación: | [9 empty] | 5647399TRWUEL
Solicitante: | [9 empty] | Aivepet Nicaragua S.A.
Dirección del solicitante: | [9 empty] | XXXXXXX
Lugar de calibración: | [9 empty] | XXXXXXX
Resultados de la calibración
Tabla de resultados de la calibración
|  | Indicación del Patrón |  | Indicación del Instrumento |  |  |  |  | Corrección |  |  | Incertidumbre expandida K = 2
|  | °C |  | °C |  |  |  |  | °C |  |  | °C
|  | -180 |  | -180 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.4865
|  | 49.9 |  | 50 |  |  |  |  | -0.1 |  |  | 1.4506
|  | 199.85 |  | 200 |  |  |  |  | -0.15 |  |  | 1.4506
|  | 349.8 |  | 350 |  |  |  |  | -0.2 |  |  | 1.4865
|  | 749.8 |  | 752 |  |  |  |  | -2.2 |  |  | 1.4865
|  | -0.1 |  | 0 |  |  |  |  | -0.1 |  |  | 1.4865
|  | -0.1 |  | 0 |  |  |  |  | -0.1 |  |  | 1.4865
|  | -0.1 |  | 0 |  |  |  |  | -0.1 |  |  | 1.4865
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Condiciones ambientales
| Temperatura: |  | 55 | °C ± | 0.63 | °C
| Humedad relativa: |  | 40.6 | % ± | 4.9 | %
Método de calibración
Las pruebas se realizaron según NI-MCIT-T-03 Instrucción para calibración de controladores (indicadores) de temperatura, con sensor RTD, de dos, tres y cuatro hilos en el rango comprendido entre -180 ºC hasta 800 ºC, y termopares, tipo K en el rango comprendido entre -180 ºC hasta 1300 ºC
Incertidumbre de los datos
La incertidumbre de las medición se obtuvo multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura k = 2, con el que se alcanza un nivel de confianza de aproximadamente el 95 %. La incertidumbre estándar de la medición se determinó conforme a Guía para la Expresión de la Incertidumbre de la Medida, BIPM-IEC-IFCC-ISO-IUPAC-IUPAP-OIML, en la cual se toma en cuenta la incertidumbre de los patrones, del método de calibración, de los factores de influencia durante la calibración y del equipo sujeto a calibración.
Identificación del certificado: | [9 empty] | NI-MC-T-XXX-2019
Descripción de patrones utilizados
Equipo |  |  |  | Código |  |  |  | Certificado |  |  | Trazabilidad |  | Próxima Calibración
Calibrador de procesos |  |  |  | NI-MCPVE-16 |  |  |  | 20180625-48-1-2 |  |  | SCM |  | 2020-06-26
Higrotermometro |  |  |  | NI-MCPPT-02 |  |  |  | 20190513-102-7 |  |  | SCM |  | 2021-05-15
Observaciones
Es responsabilidad del encargado del instrumento establecer la frecuencia del servicio de calibración.
La corrección corresponde al valor del patrón menos las indicación del equipo.
La indicación del patrón de referencia y del equipo corresponde al promedio de 4 mediciones.
Los resultados emitidos en este certificado corresponden únicamente al objeto calibrado y a las magnitudes
especificadas al momento de realizar el servicio.
Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcialmente excepto en su totalidad, sin previa
aprobación escrita del laboratorio que lo emite.
Ing. Fredman A. Méndez M.
Director Técnico
Nulo sin sello y firma
.................Fin del certificado................

## CMC
CMC's Temperatura
|  |  |  | Rango |  | Incertidumbre |  |  | Todo en [ºC]
Rango de Temperatura |  |  |  | min. | max. | min. | max. | a0 | a1 | a2 | a3 | a4
min (ºC) | max (ºC) | CMC (ºC) - RTD |  | -180 | 800 | 1.23 | 1.44 | 0.012 | 0.0003
-180 | 800 | 1,23 a 1,44 | y = 3.0000E-04x + 1.2000E+00 | -180 | 1300 | 0.4 | 1.2 | 0.47973 | 0.00055405
|  | Valor Nominal | Expresada como función | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min (ºC) | max (ºC) | CMC (ºC) - Tc K
-180 | 1300 | 0,4 a 1,2 | y = 5.5405E-04x + 4.7973E-01
|  | Valor Nominal | Expresada como función
Todo en [°C]
|  |  |  | Punto # | mc | U95=kun(E) | CMC | CMC min
|  |  |  | Punto 1 | -180 | 1.4865 | -0.042 | 1.23
|  |  |  | Punto 2 | 49.9 | 1.4506 | 0.02697 | 1.23
|  |  |  | Punto 3 | 199.85 | 1.4506 | 0.071955 | 1.23
|  |  |  | Punto 4 | 349.8 | 1.4865 | 0.11694 | 1.23
|  |  |  | Punto 5 | 749.8 | 1.4865 | 0.23694 | 1.23
|  |  |  | Punto 6 | -0.1 | 1.4865 | 0.01197 | 1.23
|  |  |  | Punto 7 | -0.1 | 1.4865 | 0.01197 | 1.23
|  |  |  | Punto 8 | -0.1 | 1.4865 | 0.01197 | 1.23
|  |  |  | Punto 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Punto 10 | 0 | 0 | 0 | 0

## Base de datos de los clientes
METROLOGÍA CONSULTORES DE NICARAGUA, S.A.
Base de datos de clientes
Clave | Nombre | Direccion
1 | A & T Nicaragua, S.A. | Coyotepe, 800 m norte
2 | Aceitera EL Real, S.A. | Rotonda Los Encuentros, 300 m sur
3 | ACI-ACN | Lotería Nacional, 300 m oeste. Entrada a Edificio Agricorp
4 | AGMIN SRL | Stradone San Fermo, n.19 37121 Verona
5 | Agrobiotek Nicaragua, S.A. | Hyundai Montoya, 200 m este
6 | Agrosa - Indegrasa - Harinisa | km 91,5 By pass Carretera León-Chinandega. Contiguo a Yazaki
7 | Aje Nicaragua, S.A. | km 3,5 Carretera Norte
8 | Alba de Nicaragua, S.A. | Rotonda CentroAmerica 700 m oeste. Contiguo a Autonica Villa Fontana
9 | ALBALINISA | Portón Principal del Colegio Americano 100 m oeste, 200 m norte, 20 m este
10 | Alfredo Vargas | Porton del Cementerio, 100 Sur
11 | Alpla Nicaragua, S.A. | km 4,5 Carretera Norte
12 | Alta Research | Sinsa Altamira, 100 m al sur, 100 m este
13 | ANNIC II, S.A. | km 45,5 Carretera Norte
14 | Arnecom El Salvador S.A. DE C.V. | km 71,5 Carretera Metapan, Frente a Urbani
15 | Articulos y Construcciones Eléctricas de Nic, S.A. | No Aplica (N/A)
16 | Astaldi SPA | Semáforos Club Terraza 150 m oeste, Casa #38
17 | Básculas y Balanzas | Talleres Modernos, 100 m norte, 50 m oeste, Barrio Riguero
18 | Bayer, S.A. | km 11,5 Carretera a Masaya
19 | Beneficiadora "OLAM" | km 122,5 Carretera Managua, Matagalpa Entrada a Tejerina 500 m al norte
20 | Beneficiadora Norteña de Café, S.A. | km 107 Carretera Sebaco-Matagalpa Frente a camp
21 | Beneficio Las Tejas | 3 km antes de Matagalpa, frente a Restaurante el Pullazo
22 | Beneficio San Rafael | km 115,2 Carretera Sébaco - Matagalpa
23 | Biotecnica | No Aplica (N/A)
24 | Biwater International, LTD. | Subasta, 1 200 m noroeste
25 | Burke Agro | 3 Cruces, 400 m oeste, San Marcos
26 | Café Soluble, S.A. | km 8,5 carretera norte, 800 m al norte
27 | Callejas Sequeira e Hijos | Final Calle Santa Lucía, 200 m norte
28 | CAM Interntional | Plaza El Sol 450 m sur # 213
29 | Camanica Zona Franca, S.A. | km 130 Carretera a Chinandega
30 | Cambridge International, S.A. | km 3,5 Carretera Norte. El Nuevo Diario 150 m oeste
31 | Caribbean Blue S.A | km 35 Carretera Nueva a León, frente a Cementera Holcim
32 | Carlos Gutierrez Mairena | Lomas del Valle, Calle Corona Casa #66
33 | Casa del Café, S.A. | Planteles Claro, 25 m oeste No. 206
34 | CCG Nicaragua, S.A. | Rotonda El Güegüense, 250 m oeste
35 | CECNA - INATEC | No Aplica (N/A)
36 | CEGA Nicaragua, S.A. | km 95, Laboratorios Divina, 800 m oeste. León
37 | CENSA | km 68 Carretera a El Velero
38 | Central American Fisheries S.A. | Bluefields-Nicaragua
39 | Centrolac | km 46,5 Carretera Masaya-Tipitapa
40 | Cereales de Centroamérica, S.A. | Paso a desnivel Portezuelo, 150 m norte
41 | Certificadores de Carga General (CCG) | Rotonda El Güegüense 200 m oeste
42 | Cerveceria Panama Barú, S.A. | Parque Industrial San Cristobal
43 | CIA. Azucarera del Sur, S.A. | Potosí - Rivas
44 | CIA. Centroamericana de Productos Lacteos S.A. | Planta Aguadora 200 m norte
45 | Command Medical Nicaragua | Parque Industrial Las Mercedes, km 12,5 Carretera Norte
46 | Compañía Licorera de Nicaragua, S.A. | km 119 Carretera a Chinandega, Gasolinera UNO
47 | Compañía Cervecera de Nicaragua, S.A. | km 6,5 Carretera Norte, Cruz Lorena 800 m norte
48 | Concretera Total, S.A. | km 12 Carretera a Masaya
49 | Conipisos | Carretera a Masaya km 12,5
50 | Cooperativa de Exportacion de Cafe de Matagalpa | No Aplica (N/A)
51 | Cooperativa Esperanza | Sebaco, km 101 Carretera Managua - Sebaco
52 | Corporación Agroindustrial del Pacifico S.A. (CAIPSA) | El Viejo, Chinandega
53 | Coorporación Eléctrica Nicaragüense | Hospital Salud Integral, Montoya 75 m sur
54 | Coorporación Montelimar, S.A. | km 62,5 Carretera a Montelimar
55 | Cotton Ace Nicaragua, S.A. | No Aplica (N/A)
56 | Cruz Roja Nicaragüense | km 7 Carretera Sur
57 | Dasoltex, S.A. | Carretera Norte, km 12,5 Módulo 2. Zona Franca Las Mercedes
58 | DHL Global Forwarding | Frente Antiguo Lobo Jack, Camino Oriente
59 | Dicegsa | Carretera Sur, km 7, 800 m al este
60 | Distribuidora Cesar Argüello | No Aplica (N/A)
61 | Draexlmaier Partes Automotrices, S.A. | km 25,5 Carretera a Masaya
62 | Drogueria Rocha | km 15,2 Carretera Managua-Masaya
63 | Ecocycle Nicaragua | No Aplica (N/A)
64 | Electromecánica Especializada | Costado Sur de Distribuidora La Universal
65 | Empaques Santo Domingo, S.A. | Semáforos del Mercado El Mayoreo, 300 m sur
66 | Empresa Energética C, LTD. | Planta Electríca Margarita II
67 | Enimport/ Prog. de Gestión de Calidad y Validación de Método | Antigua Aduana Managua
68 | Enimport/ Prog. Fort. los Lab. Centrales del IPSA | Edificio Antigua Aduana Managua
69 | Expoim-Rilu, S.A. | km 104,5 Carretera Sebaco a Estelí. Contiguo a Gasolinera Inés Galeano. Empresa OFLETAGRO.
70 | Exportadora Panamericana Norte, S.A. | Carretera Panamericana km 215,5
71 | Fara Coffee, S.A. | km 121 Carretera Managua - Matagalpa
72 | Finca Los Papales | Estadio Municipal 300 m norte, 5 km este. Comunidad Aventina, Finca Los Papales
73 | Futec Industrial | No Aplica (N/A)
74 | Genaro Medina | Estelí
75 | General Coil, S.A. | km 4 Carretera Leon - Poneloya
76 | Gildan Activewear San Marcos II, S.A. | km 45 Carretera a San Marcos
77 | Gildan Activewear Rivas II, S.A. | km 109,5 Carretera Panamericana Sur 300 m oeste
78 | Giovanni Granja Rivera | Hospital Bautista, 100 m sur, 25 m oeste
79 | Granja La Hammonia | Selva Negra, Matagalpa
80 | Grupo Industrial El Granjero | Masatepe, Masaya
81 | Holcim Nicaragua, S.A | No Aplica (N/A)
82 | Hortycast | Estelí
83 | Impelsa | km 6,5 Carretera Norte, Contiguo a Bodega Pollo Estrella
84 | Inconsa | No Aplica (N/A)
85 | Industria Ganadera de Oriente, S.A. (IGOSA) - Establecimiento número 6 | km 107,5 Carretera Panamericana Sur
86 | Industría Nacional de Refrescos, S.A. (FEMSA) | km 4,5 Carretera Norte
87 | Industrial Comercial San Martin, S.A. | km 67,5 Carretera Panamericana Sur
88 | Industrias Cárnicas | km 7,5 Carretera Norte
89 | Industrias Delmor, S.A. | km 7 Carretera Sur, contiguo a UNO 7 Sur
90 | Ingenieros Consultores Centroamericanos | Detrás de Hospital Monte España
91 | Inmaconsa | km 24,5 Carretera Panamericana Norte, Contiguo a AGRICORP
92 | Insuma | Frente al portón Lugo Renta Car, Bolonia.
93 | Insumos Disagro | Paso a Desnivel Portezuelo 300 m norte
94 | Intek Nicaragua, S.A. | Iglesia El Carmen 50 m sur, Reparto el Carmen. Managua, Nicaragua.
95 | Invercasa | No Aplica (N/A)
96 | Inversiones en Concreto, S.A. | No Aplica (N/A)
97 | Iprocen, S.A. | Puente El Edén 100 m norte, 100 m este, 75 m norte
98 | IPSA - Veterinario | Entrada a Serranía
99 | Julio César Montealegre | Residencial Las Sierritas de Santo Domingo, Condominio Los Andes Casa No. 19
100 | Juan López Matute | Restaurante El Madroño, 100 m oeste, 50 m norte
101 | Kentex, S.A. | km 14,5 Carretera Nueva a León , Edificio No. 8, Parque Industrial Saratoga
102 | KM Internacional | Parque Industrial el Transito. Km 8 Carretera Norte. Kativo 500 m sur bodega #11
103 | Kola Shaler Industrial, S.A. | km 2 Carretera a Sabana Grande
104 | Kufferath Nicaragua, S.A. | km 7,5 Carretera Norte
105 | Laboratorios Ramos, S.A. | km 6 Carretera Norte, Managua.
106 | Laboratorios Rarpe | km 4 Carretera Norte
107 | Laboratorios Solka | km 16,5 Carretera Masaya
108 | Lacteos, S.A. | km 18,5 carretera a Xiloá, Portón Principal 800 m norte
109 | Langostinos de Centroamérica, S.A. | km 151 Carretera Chinandega al Guasuale, 2 km oeste
110 | Logistica Comercial | Edificio Delta
111 | Marbel Gutierrez Martinez | km 16.8 Carretera Ticuantepe, Pozo Enacal
112 | Margumar | km 16.8 Carretera Ticuantepe, Pozo Enacal
113 | María Sánchez | km 44,5 Carretera Vieja a León, empalme El Transito, 5 km sur. Puente Apompoa, 500 m s M/D.
114 | Medisut, S.A. | Zona Franca Las Mercedes, km 12,5 Carretera Norte
115 | Meedsa | km 95 Carretera León-Chinandega
116 | Metro Garment Nicaragua, S.A | No Aplica (N/A)
117 | MJ ApparelL, S.A. | km 5 Carretera Norte, semáforos de la Parmalat 800 m norte, 200 m este. Zona Franca Portezuelo
118 | Montacargas y Accesorios de Nicaragua, S.A. | Puente El Edén, 250 m al Norte
119 | Mundo de Frutas | km 104,8 Carretera Panamericana Sur, Rivas.
120 | My Fathers Cigars | Gasolinera UNO norte, 500 m al norte
121 | Navinic | Ingenio Montelimar
122 | Nestle de Nicaragua, S.A. | Costado oeste Hospital Bertha Calderón
123 | Next Level Apparel | Parque Industrial Las Mercedes. Módulo 30.31
124 | Nica Manos, S.A. | km 68,7 Carretera León, M.D.
125 | Nicabanana | El Realejo - Chinandega
126 | Nicamex, S.A. | Gasolinera Uno Plaza El Sol 100 m sur, 150 m oeste. Casa # 113 contiguo a SEVASA Los Robles
127 | Nicaragua American Cigars S.A. | Rotonda el CEPAD 100 m este, 25 m sur
128 | Nicaragua Sugar State Limited | km 14 Carretera Nueva a León
129 | Nicasolum | Carretera Norte, Portezuelo 400 m sur, 50 m oeste
130 | Nicastarch Agro | km 275,8 Carretera a Nueva Guinea
131 | Novaterra | km 42 Carretera Panamericana Norte
132 | Nova Honduras Zona Libre S.A. | Valle de San Lorenzo
133 | Nuevo Carnic, S.A. | km 10,5 Carretera Norte, 800 m al norte
134 | Oil Test Internacional de Nicaragua, S.A. | Semáforos de Lozelsa 50 m al oeste, Colonia Centroamérica, Managua
135 | Opportunity International Nicaragua | km 48 Carretera a Nandaime, Granada
136 | Orgoma | Cuerpo de Bomberos 175 m oeste, Managua
137 | Panzyma Laboratories, S.A. | km 23,5 Carretera Sur, El Crucero.
138 | Parmalat Centroamerica, S.A. | km 4,5 Carretera Norte
139 | Pasenic, S.A. Managua | No Aplica (N/A)
140 | Peninsula Maritima Corp., S.A. | Miramar Punta La Flor
141 | Peralta Coffee | Ocotal, Nueva Segovia - km 233 (Ocotal - Jalapa)
142 | Petrogas | Semáforos de El Mayoreo 500 m al sur, contiguo a Cooperativa 2 de Agosto | tabacosdelsol@gmail.com
143 | Pinula, S.A. | km 121 Carretera León-Chinandega
144 | Polaris Energy Nicaragua, S.A. | km 114 Carretera León-Malpaisillo
145 | Precon Nicaragua, S.A. | km 17,5 Carretera Nueva a León
146 | Premet | Semáforos de Plaza El Sol 180 m sur, N° 167.
147 | Productos del Aire Nicaragua, S.A. | km 7,5 Carretera Norte
148 | Protena, S.A. | km 26,5 Carretera Panamericana Norte
149 | Provesa | No Aplica (N/A)
150 | Provisave/Prog. de Gestión de la Calidad y Validación de Métodos | MAGFOR
151 | Proyeco de Saneamiento del Lago de la Ciudad de Managua | Ptas - Managua - 2da Etapa
152 | Proyectos y Automatización PYASA | Plaza Maranhao Local No. 7
153 | Puros de Estelí | Estelí costado Norte de la Universidad Farem
154 | Rainbow Apparel Trading S,A | No Aplica (N/A)
155 | Ramón Duriez González | Banpro 150 m norte,50 m este
156 | Ramón Nicoya | Donde fue la Policía, 100 m este, 100 m norte
157 | Rocedes, S.A. | Parque Industrial Las Mercedes, km 12,5 Carretera Norte
158 | Roger Moreno | No Aplica (N/A)
159 | Roo Hsing Co. Nicaragua, S.A. | Entrada a la Subasta, 800 m norte
160 | Royal Shrimp, S.A. | Managua
161 | Sae Technotex S.A. | km 48,5 carretera Masaya-Tipitapa, Nicaragua
162 | Sahlman Seafoods Nicaragua | Managua
163 | Seratex Nicaragua. S.A | Managua
164 | Servicios Técnicos de Básculas | No Aplica (N/A)
165 | Simplementemadera | km 12,5 Carreterra Nueva Leon
166 | Sovereign Logistics S.A. | Edificio Torres Zamora oficina 7
167 | Suministros Químicos Industriales, S.A.(SUQUISA) | Carretera norte, Semáforos Antigua PEPSI, 200 m norte, 200 m este
168 | Tabacos Cubanica, S.A. | Estelí, km 147 Carretera Panamericana Norte, Frente Operaciones Policía Nacional
169 | Tabacos del Sol | Enitel, 100 m oeste, 200 m norte, Barrio 20 de Septiembre, Condega
170 | Tecniprocesos de Nicaragua, S.A. | Managua
171 | Tecnodiagnóstica, S.A. | Hospital Militar 100 m oeste, 100 m sur
172 | Tecshoes Latinoamérica | km 47,5 Carretera Tipitapa-Masaya.
173 | Terraexport S.A. (Planta Matagalpa) | km 104,5 Carretera Sebaco a Estelí
174 | Terraexport S.A. (Planta Nueva Guinea) | Dirección km 283 Salida a colonia Rio Plata
176 | Tical, S.A. | km 8 Carretera Norte
177 | Tipitapa Power Company | km 19 Carretera vieja a Tipitapa
178 | Transimport, S.A. | Managua
179 | Tropicana Fruit Farms Inc. | Complejo Buenos Aires, frente a Ministerio de Defensa, Mercado Oriental. Managua, Nicaragua.
180 | Universal Leaf Nicaragua, S.A. | Estelí, De los Bancos 2c al Este 1/2 c al Norte
181 | Universidad Nacional de Ingeniería | UNI-RUSBA, Avenida Universitaria
182 | UNO | Carreterra Refinería
183 | Vegyfrut | km 19,9 Carretera a Masaya
184 | Yazaki de Nicaragua, S.A. | km 90,5 Carretera Managua - León
185 | Zeas Apicola y Cia. LTDA. | Gasolinera Uno, 100 m Oeste, 50 m Sur
186 | Labnicsa | Rotonda Rubén Darío 100 m al Sur 50 m al Oeste
187
188
189
190
191
192