## Home
Técnico en Calibración
Asistente Técnico
Director Técnico

## NI-R01-MCIT-T-01
1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Empresa | [5 empty] | Fecha
Lugar de calibración | [5 empty] | NI-CS-
2. INFORMACIÓN EQUIPO | [7 empty] | NI-MCPPT-01
Descripción dispositivo | [7 empty] | NI-MCPPT-02
Fabricante/Marca |  |  |  | Unidad |  |  |  | NI-MCPPT-03
No de serie |  |  |  | Modelo |  |  |  | NI-MCPPT-04
Rango de medida |  |  |  | Código
Resolución |  |  |  | Analógico |  | Digital
3. CONDICIONES AMBIENTALES
Condiciones Ambientales | T. A. (ºC): | HR (%): | Higrotermómetro código: |  | PA (hPa) | Barómetro código | t estabilización [minutos]
Iniciales
4. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
| Indicación del patrón | Indicación del termómetro | Indicación del patrón | Indicación del termómetro | Indicación del patrón | Indicación del termómetro
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. DESCRIPCIÓN DEL METODO
Calibración realizada por el método de Comparación Directa.
6. DESCRIPCIÓN DE LOS PATRONES UTILIZADOS
7. OBSERVACIONES
8. REALIZADO POR |  |  |  | REVISADO Y APROBADO
Firma: |  |  |  | Firma:
9. NÚMERO DE CERTIFICADO |  |  | EMITIÓ |  |  | FECHA
Firma:

## Generales
Ing. Fredman A. Méndez M.
Ing. Fredman A. Méndez M.
Identificación del certificado: | 0
Código de servicio: | 0
Fecha de calibración: | 0 |  | Director Técnico
Director Técnico
Objeto de calibración: | 0
Marca/Fabricante: | 0
Serie: | 0
Modelo: | 0
Rango: | 0
Intervalo de escala: | 0
Código de identificación: | 0
Solicitante: | 0
Dirección del solicitante: | 0
Lugar de calibración: | 0
Condiciones ambientales
Temperatura | 0 | °C
Humedad relativa | 0 | %
Presión Barómetrica | 0 | hPa
Patrones Utilizados
Humedad relativa

## Entrada de Datos
Datos del equipo | [7 empty] | Condiciones Ambientales
Division de escala |  | 0 | [5 empty] | Temp. °C | 0 | 0.3
Unidad de medida |  | 0 | [5 empty] | H.R. % | 0 | 1.3
[8 empty] | Patrón | NI-MCPPT-01
Resultados de mediciones | [5 empty] | Promedio | Promedio | Patrón | Temperatura | HR
Patrón | Equipo | Patrón | Equipo | Patrón | Equipo | Patrón | Equipo | NI-MCPPT-01 | 0.3 | 1.3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI-MCPPT-02 | 0.4 | 2.7
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI-MCPPT-04 | 0.3 | 1.3
0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | NI-MCPPT-05 | 0.5 | 3.8
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI-MCPPT-06 | 0.5 | 3.1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Fuera del Alcance
Identificación del certificado: | [9 empty] | 0
Código de servicio: | [9 empty] | 0
Fecha de calibración: | [9 empty] | 0
Fecha de emisión del certificado: | [9 empty] | 2024-12-05 13:57
Objeto de calibración: | [9 empty] | 0
Marca/Fabricante: | [9 empty] | 0
Serie: | [9 empty] | 0
Modelo: | [9 empty] | 0
Rango: | [9 empty] | 0
Intervalo de escala: | [9 empty] | 0
Código de identificación: | [9 empty] | 0
Solicitante: | [9 empty] | 0
Dirección del solicitante: | [9 empty] | 0
Lugar de calibración: | [9 empty] | 0
Resultados de la calibración
Tabla de resultados de la calibración
|  | Indicación del Patrón |  | Indicación del Instrumento |  |  |  |  | Corrección |  |  | Incertidumbre expandida K = 2
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Condiciones ambientales
| Temperatura: |  | 0 | °C ± | 0.3 | °C
| Humedad relativa: |  | 0 | % ± | 1.3 | %
Método de calibración
Comparación Directa: Se comparan directa e instantáneamente los valores proporcionadas por el equipo (instrumento de medición o medida materializada) bajo calibración, contra los valores proporcionados por un patrón.
Incertidumbre de los datos
La incertidumbre de las medición se obtuvo multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura k = 2, con el que se alcanza un nivel de confianza de al menos 95 %. La incertidumbre estándar de la medición se determinó conforme a la Guide to Expresión of Uncertainty in Measurement, BIPM-IEC-IFCC-ISO-IUPAC-IUPAP-OIML, en la cual se toma en cuenta la incertidumbre de los patrones, del método de calibración, de las condiciones durante la calibración y del equipo sujeto a calibración.
Identificación del certificado: | [9 empty] | 0
Descripción de patrones utilizados
Equipo |  |  | Código |  |  |  |  | Certificado |  |  | Trazabilidad |  | Próxima Calibración
Observaciones
Es responsabilidad del encargado del instrumento establecer la frecuencia del servicio de calibración.
La corrección corresponde al valor del patrón menos las indicación del equipo.
La indicación del patrón de referencia y del equipo corresponde al promedio de 3 mediciones.
Los resultados emitidos en este certificado corresponden únicamente al objeto calibrado y a las magnitudes
especificadas al momento de realizar el servicio.
Este certificado de calibración no debe ser reproducido sin la aprobación del laboratorio, excepto cuando se
reproduce en su totalidad.
Ing. Fredman A. Méndez M.
Director Técnico
Nulo sin sello y firma
.................Fin del certificado................

## Salida de Datos
Tabla con Corrección
Tabla de resultados de la calibración |  |  |  | Condiciones Ambientales
Indicación del Patrón | Indicación del Equipo | Corrección | Incertidumbre expandida K = 2 | Temp. °C | 0 | ± | 0.3
|  |  |  | H.R. % | 0 | ± | 1.3
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | Observaciones
0 | #REF! | #REF! | 0 | La corrección corresponde al valor del patrón menos las indicación del equipo.
0 | 0 | 0 | 0 | La indicación del patrón de referencia y del equipo corresponde al promedio de 3 mediciones.
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0

## Datos Etiqueta
Equipo | Fecha de Calibración | Identificación del Equipo | Código del Certificado
0 | 0 | 0 | 0

## Trazabilidad
Equipo | Código | Certificado | Trazabilidad | Próxima Calibración